MEMORIAL DESCRITIVO TÉCNICO

CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, UTILIDADES E INFRAESTRUTURA INDUSTRIAL

# 1. INTRODUÇÃO

O presente Memorial Descritivo estabelece os requisitos técnicos, operacionais e administrativos para contratação de empresa especializada na execução continuada de serviços de manutenção predial, utilidades industriais e infraestrutura fabril.

# 2. APRESENTAÇÃO DA CONTRATANTE

A Indústria Tecnoflex Manufacturing Brasil S.A. possui unidade industrial dedicada à fabricação de equipamentos eletroeletrônicos, contando com instalações prediais, sistemas de utilidades e infraestrutura de apoio à produção.

# 3. DADOS DO EMPREENDIMENTO

| Item | Informação |
| --- | --- |
| Unidade | Complexo Industrial Tecnoflex |
| Local | Campinas – SP |
| Modalidade | Manutenção predial e utilidades |
| Vigência prevista | 24 meses |
| Regime de contratação | Preço global mensal |
| Atendimento | Contínuo, conforme programação e chamados |

# 4. OBJETO DA CONTRATAÇÃO

Contratação de empresa especializada para execução de manutenção preventiva, corretiva e preditiva, inspeções técnicas, adequações de infraestrutura e apoio às operações industriais.

# 5. ESCOPO DOS SERVIÇOS

Manutenção preventiva, corretiva e preditiva das instalações prediais.

Manutenção de sistemas elétricos, hidráulicos, mecânicos e pneumáticos.

Atendimento a compressores, chillers, geradores e demais utilidades.

Serviços de infraestrutura, pequenos reparos civis e adequações.

Inspeções técnicas, emissão de relatórios e registro das intervenções.

Atendimento às ordens de serviço e ocorrências emergenciais.

# 6. SISTEMAS ATENDIDOS

Instalações elétricas e quadros de distribuição.

Sistemas hidráulicos e redes de utilidades.

Sistemas mecânicos e pneumáticos.

Combate a incêndio e SPDA.

Compressores, chillers e geradores.

Subestações e infraestrutura industrial.

# 7. ESTRUTURA DA EQUIPE TÉCNICA

| Função | Quantidade | Observações |
| --- | --- | --- |
| Supervisor de Manutenção | 1 | Gestão e acompanhamento |
| Eletricista | 3 | Manutenção elétrica |
| Mecânico de Utilidades | 3 | Utilidades e equipamentos |
| Mecânico Hidráulico | 1 | Sistemas hidráulicos |
| Oficial Civil | 1 | Infraestrutura civil |
| Auxiliar Civil | 1 | Apoio às atividades |

# 8. CAPACITAÇÃO TÉCNICA EXIGIDA

A contratada deverá comprovar experiência compatível com o escopo e disponibilizar profissionais devidamente qualificados para as atividades previstas.

Experiência mínima de 3 anos em manutenção industrial ou predial.

Treinamentos NR-10, NR-10 SEP, NR-18, NR-20, NR-33 e NR-35, conforme atividade.

Conhecimentos compatíveis com instalações elétricas, utilidades e infraestrutura.

# 9. RESPONSABILIDADES DAS PARTES

| Contratante | Contratada |
| --- | --- |
| Disponibilizar acesso às áreas e documentação técnica. | Disponibilizar equipe, supervisão, EPIs, ferramentas, instrumentos e relatórios. |

# 10. EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E RECURSOS

Ferramentas manuais e elétricas adequadas às atividades.

Instrumentos de medição calibrados.

EPIs, EPCs, uniformes e materiais de apoio.

Veículo utilitário para atendimento interno, quando aplicável.

# 11. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

Os serviços serão realizados de forma planejada e contínua, contemplando mobilização, programação das atividades, execução, inspeção, registro das intervenções e acompanhamento dos indicadores.

Mobilização e integração da equipe

Planejamento e programação das atividades

Execução e acompanhamento de campo

Registro das atividades e tratamento das pendências

Análise de desempenho e melhoria contínua

# 12. CRONOGRAMA DE CONTRATAÇÃO

| Atividade | Data |
| --- | --- |
| Emissão do Memorial | 15/08/2026 |
| Envio de RFQ | 20/08/2026 |
| Entrega das propostas | 05/09/2026 |
| Equalização técnica | 12/09/2026 |
| Assinatura contratual | 25/09/2026 |
| Mobilização | 01/10/2026 |

# 13. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ACEITAÇÃO

A medição será mensal e considerará os serviços efetivamente executados, atendimento das ordens de serviço, cumprimento da programação, disponibilidade da equipe e conformidade dos relatórios. A aprovação ocorrerá até o dia 25 de cada mês.

# 14. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS

| Critério | Peso |
| --- | --- |
| Proposta Técnica | 40% |
| Experiência | 20% |
| Metodologia | 15% |
| Segurança e Qualidade | 10% |
| Proposta Comercial | 15% |

# 15. SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E QUALIDADE

A execução deverá observar as normas legais e procedimentos internos aplicáveis, incluindo análise preliminar de riscos, diálogos de segurança, controle de documentos, gestão de resíduos, tratamento de não conformidades e rastreabilidade das atividades.

# 16. INDICADORES DE DESEMPENHO (KPI E SLA)

O desempenho contratual será acompanhado por indicadores definidos em conjunto com a contratante, com análise periódica e registro das ações corretivas quando necessário.

Cumprimento da programação

Atendimento das ordens de serviço

Prazo de resposta e conclusão

Backlog de serviços

Índice de retrabalho e não conformidades

Qualidade dos relatórios

# 17. RESPONSABILIDADES CONTRATUAIS

A contratada será responsável pela disponibilização de mão de obra qualificada, supervisão, ferramentas e recursos previstos, registros das atividades, relatórios e atendimento aos requisitos de segurança e qualidade.

# 18. DISPOSIÇÕES GERAIS

Alterações de escopo deverão ser formalizadas entre as partes. A contratada deverá manter a documentação dos profissionais e dos serviços atualizada e disponibilizá-la para auditoria quando solicitada.

# 19. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente Memorial Descritivo estabelece as condições mínimas para execução do escopo. A proposta deverá considerar todos os recursos necessários ao atendimento integral dos requisitos técnicos, operacionais, de segurança, qualidade e desempenho.