Copilot said:

MEMORIAL DESCRITIVO TÉCNICO

CONTRATO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, MONTAGEM E ENGENHARIA

MD-MAN-ENG-048/2026

DADOS DA CONTRATANTE

Razão Social

AlfaTech Especialidades Químicas S.A.

CNPJ

43.815.927/0001-64

Endereço

Rodovia Industrial Antônio Ribeiro, Km 12, Distrito Químico Sul
Araucária – Paraná
CEP: 83707-500

Unidade Industrial

Complexo Industrial AlfaTech Sul

Responsáveis pelo Contrato

| Nome | Função |
| --- | --- |
| Rafael Mendes Tavares | Gerente Industrial |
| Juliana Pires Nogueira | Coordenadora de Engenharia |
| Marcelo Figueiredo Rocha | Coordenador de Manutenção |
| Carlos Henrique Prado | Engenheiro de Segurança |

DADOS DA CONTRATADA

Razão Social

Prime Solutions Manutenção e Engenharia Ltda.

CNPJ

37.419.581/0001-88

Endereço

Avenida das Indústrias, nº 2750
Polo Metalmecânico Norte
São José dos Pinhais – PR

SUMÁRIO

- Objetivo

- Normas Aplicáveis

- Escopo dos Serviços

- Serviços de Mecânica, Caldeiraria e Tubulação

- Serviços de Pintura Industrial

- Serviços de Manutenção Civil

- Serviços Elétricos e Instrumentação

- Ferramentas e Equipamentos

- Estrutura Fornecida pela Contratante

- Equipe Técnica Requerida

- Modalidade de Serviços SPOT

- Requisitos de Qualificação Técnica

- Procedimentos Administrativos e Legais

- Segurança do Trabalho

- Meio Ambiente

- Qualidade

- Critérios de Medição

- Cronograma de Mobilização e Execução

- Entregáveis

- Obrigações das Partes

- Visita Técnica

- Anexos

1. OBJETIVO

Contratação de empresa especializada para execução de serviços contínuos de manutenção industrial, montagens eletromecânicas, fabricação de estruturas metálicas, pintura industrial, manutenção civil, instalações elétricas e instrumentação industrial em planta química de médio porte.

O objetivo principal é garantir a confiabilidade operacional dos ativos industriais, a integridade dos equipamentos e a execução segura dos projetos de ampliação e melhorias da unidade.

2. NORMAS APLICÁVEIS

Todos os serviços deverão atender integralmente:

Normas Regulamentadoras

- NR-01

- NR-06

- NR-10

- NR-12

- NR-18

- NR-20

- NR-33

- NR-35

Normas Técnicas

- ABNT NBR 5410

- ABNT NBR 14039

- ABNT NBR 8800

- ABNT NBR 14762

- ABNT NBR ISO 9001

- ABNT NBR ISO 14001

- ABNT NBR ISO 45001

3. ESCOPO DOS SERVIÇOS

A contratada deverá fornecer mão de obra especializada, supervisão técnica, ferramentas manuais, equipamentos auxiliares e gestão operacional para execução de serviços de manutenção e projetos industriais.

Os serviços contemplam:

- Montagem mecânica;

- Caldeiraria;

- Tubulação industrial;

- Soldagem;

- Pintura industrial;

- Construção civil industrial;

- Elétrica industrial;

- Instrumentação;

- Adequações de segurança;

- Apoio a paradas programadas;

- Projetos de melhoria.

4. SERVIÇOS DE MECÂNICA, CALDEIRARIA E TUBULAÇÃO

A contratada deverá executar:

Mecânica Industrial

- Manutenção preventiva e corretiva;

- Troca de rolamentos;

- Alinhamento de conjuntos rotativos;

- Troca de vedações mecânicas;

- Montagem de bombas e redutores;

- Manutenção de agitadores;

- Manutenção de sistemas pneumáticos.

Caldeiraria

- Fabricação de suportes;

- Estruturas metálicas;

- Plataformas;

- Escadas industriais;

- Guarda-corpos;

- Chutes;

- Dutos industriais.

Tubulação Industrial

- Tubulação em aço carbono;

- Tubulação inoxidável;

- Tubulação PVC industrial;

- Tubulação hidráulica;

- Tubulação pneumática.

Soldagem

- SMAW;

- MIG/MAG;

- TIG;

- Soldagem estrutural;

- Soldagem de processo.

5. SERVIÇOS DE PINTURA INDUSTRIAL

Preparação de Superfície

- Limpeza mecânica;

- Limpeza manual;

- Jateamento abrasivo;

- Escovamento mecânico;

- Desengraxe químico.

Aplicação de Revestimentos

- Epóxi bicomponente;

- Poliuretano alifático;

- Esmalte industrial;

- Revestimentos anticorrosivos;

- Pintura estrutural.

Identificação Industrial

- Demarcações;

- Faixas de segurança;

- Identificação de tubulações;

- Sinalização operacional.

6. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CIVIL

Atividades

- Reparos em alvenaria;

- Reparos em pisos industriais;

- Reparos em revestimentos;

- Manutenção de telhados;

- Limpeza de calhas;

- Drenagens;

- Impermeabilizações;

- Construção de bases para equipamentos;

- Manutenção de canaletas e bacias de contenção.

7. SERVIÇOS ELÉTRICOS E INSTRUMENTAÇÃO

Elétrica Industrial

- Instalação de eletrocalhas;

- Instalação de eletrodutos;

- Lançamento de cabos;

- Montagem de painéis;

- Montagem de CCM;

- Instalação de iluminação industrial;

- Instalação de tomadas industriais.

Instrumentação

- Instalação de transmissores;

- Montagem de válvulas de controle;

- Calibração de instrumentos;

- Loop test;

- Comissionamento;

- Start-up operacional.

Redes Industriais

- Ethernet Industrial;

- Redes Modbus;

- Redes Profibus;

- Sistemas supervisórios.

8. FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS

Ferramental de Mecânica e Caldeiraria

- Caixa de ferramentas individual;

- Chaves combinadas;

- Chaves de impacto;

- Talhadeiras;

- Alicates;

- Esquadros;

- Trenas;

- Martelos;

- Arcos de serra.

Ferramental Elétrico

- Multímetro CAT IV;

- Alicate amperímetro;

- Detector de tensão;

- Ferramentas isoladas 1000V;

- Megômetro;

- Ferramentas de prensagem.

Equipamentos Coletivos

| Equipamento | Quantidade Mínima |
| --- | --- |
| Máquina de solda MIG | 4 |
| Máquina de solda TIG | 2 |
| Furadeira magnética | 2 |
| Lixadeiras industriais | 8 |
| Esmerilhadeiras | 6 |
| Talhas elétricas | 4 |
| Gerador portátil | 1 |

9. ESTRUTURA FORNECIDA PELA CONTRATANTE

A contratante disponibilizará:

- Oficina central;

- Área de apoio operacional;

- Energia elétrica;

- Água industrial;

- Sanitários;

- Área para armazenagem temporária;

- Equipamentos fixos de oficina.

10. EQUIPE TÉCNICA REQUERIDA

Engenharia

| Função | Quantidade |
| --- | --- |
| Engenheiro Mecânico | 1 |
| Engenheiro Eletricista | 1 |
| Supervisor de Serviços | 1 |
| Planejador | 1 |

Operação

| Função | Quantidade |
| --- | --- |
| Caldeireiro | 3 |
| Soldador | 3 |
| Mecânico Industrial | 3 |
| Eletricista Industrial | 2 |
| Instrumentista | 2 |
| Pintor Industrial | 2 |
| Oficial Civil | 2 |
| Ajudante Geral | 4 |

Total estimado: 24 profissionais

11. MODALIDADE DE SERVIÇOS SPOT

Atividades extraordinárias poderão ser executadas através de contratação SPOT.

Condições:

- Aprovação prévia;

- Ordem de serviço específica;

- Medição por diária;

- Relatório de execução obrigatório;

- Aprovação técnica da contratante.

12. REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Soldadores

- Certificação válida;

- Qualificação em processos de soldagem;

- Experiência mínima de 3 anos.

Eletricistas

- Curso NR-10;

- Experiência em indústria química;

- Conhecimento de painéis industriais.

Instrumentistas

- Formação técnica;

- Experiência mínima de 2 anos;

- Calibração e comissionamento.

Demais profissionais

Experiência mínima comprovada de 2 anos na função.

13. PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E LEGAIS

A contratada deverá apresentar:

- PGR;

- PCMSO;

- ASO;

- ART do contrato;

- Certificados de treinamento;

- Fichas de EPI;

- Documentação trabalhista atualizada.

14. SEGURANÇA DO TRABALHO

A contratada deverá manter:

- Técnico de Segurança dedicado em regime parcial;

- Inspeções quinzenais;

- DDS diário;

- APR antes das atividades;

- Permissão de Trabalho;

- Controle de treinamentos.

Indicadores Obrigatórios

| Indicador | Meta |
| --- | --- |
| Acidentes com afastamento | Zero |
| APR emitidas | 100% |
| Treinamentos válidos | 100% |
| Uso correto de EPI | 100% |

15. MEIO AMBIENTE

A contratada deverá:

- Segregar resíduos;

- Controlar resíduos perigosos;

- Manter kits de contenção;

- Utilizar produtos homologados;

- Atender aos procedimentos ambientais da contratante.

Resíduos

- Metálicos;

- Químicos;

- Contaminados;

- Construção civil;

- Madeira.

16. QUALIDADE

A contratada deverá manter:

- Procedimentos documentados;

- Controle dimensional;

- Registro fotográfico;

- Relatórios de inspeção;

- Controle de não conformidades;

- Plano de ações corretivas.

17. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

A medição será realizada mensalmente considerando:

- Horas executadas;

- Serviços concluídos;

- Evidências fotográficas;

- Relatórios aprovados;

- Indicadores de segurança;

- Indicadores de qualidade.

Prazo para entrega da medição:

Até 5 dias úteis após o encerramento do mês.

Prazo de validação:

Até 5 dias úteis após recebimento.

18. CRONOGRAMA DE MOBILIZAÇÃO E EXECUÇÃO

| Etapa | Prazo |
| --- | --- |
| Assinatura Contratual | D+0 |
| Mobilização | D+15 |
| Integrações | D+20 |
| Início Operação | D+30 |
| Primeira Avaliação | D+60 |
| Operação Estabilizada | D+90 |

19. ENTREGÁVEIS

Mensais

- Relatório de atividades;

- Relatório de HH;

- Indicadores;

- Controle de efetivo;

- Relatório fotográfico.

Trimestrais

- Plano de melhorias;

- Avaliação técnica;

- Matriz de treinamentos.

Anuais

- ART renovada;

- Revisão documental;

- Relatório executivo.

20. OBRIGAÇÕES DAS PARTES

Contratante

- Fornecer projetos;

- Disponibilizar infraestrutura;

- Aprovar medições;

- Fiscalizar as atividades.

Contratada

- Fornecer mão de obra;

- Fornecer EPIs;

- Fornecer ferramentas;

- Garantir treinamento;

- Emitir documentação técnica.

21. VISITA TÉCNICA

A visita técnica será obrigatória para participação do processo.

Objetivos:

- Conhecimento das instalações;

- Verificação dos riscos;

- Avaliação das condições operacionais;

- Esclarecimento de dúvidas técnicas.

22. ANEXOS

Anexo I – Matriz de Responsabilidades
Anexo II – Organograma Contratual
Anexo III – Relação de Equipamentos da Planta
Anexo IV – Procedimento de Segurança para Terceiros
Anexo V – Modelo de APR
Anexo VI – Formulário de Medição
Anexo VII – Indicadores de Desempenho (KPIs)
Anexo VIII – Plano de Mobilização
Anexo IX – Plano de Gestão Ambiental
Anexo X – Lista Mestra de Documentos Contratuais

FIM DO MEMORIAL DESCRITIVO TÉCNICO – MD-MAN-ENG-048/2026.