MEMORIAL DESCRITIVO TÉCNICO

CONTRATO DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE SISTEMAS ELÉTRICOS, TELECOMUNICAÇÕES, FIBRA ÓPTICA E CFTV

# 1. INTRODUÇÃO

Este Memorial Descritivo estabelece os requisitos para contratação de empresa especializada em manutenção, instalação e modernização de sistemas elétricos, telecomunicações, redes, fibra óptica e segurança eletrônica.

# 2. APRESENTAÇÃO DA CONTRATANTE

A contratante opera uma unidade industrial e administrativa com redes elétricas, infraestrutura de telecomunicações, sistemas de CFTV e recursos de conectividade destinados à continuidade operacional e segurança patrimonial.

# 3. DADOS DO EMPREENDIMENTO

| Item | Informação |
| --- | --- |
| Unidade | Complexo Industrial TechPrime |
| Local | Jundiaí – SP |
| Modalidade | Manutenção e projetos de infraestrutura |
| Vigência prevista | 24 meses |
| Regime de contratação | Preço global mensal |
| Atendimento | Programado e sob demanda |

# 4. OBJETO DA CONTRATAÇÃO

Contratação de empresa especializada para manutenção preventiva, corretiva e preditiva, instalação de novos pontos, adequações e modernização dos sistemas elétricos, CFTV, telecomunicações e infraestrutura associada.

# 5. ESCOPO DOS SERVIÇOS

Inspeção e manutenção de iluminação e iluminação de emergência.

Manutenção de tomadas, quadros, disjuntores e circuitos.

Instalação e manutenção de câmeras IP, dome, bullet e ANPR.

Manutenção de gravadores, switches, monitores e sistemas de monitoramento.

Manutenção de telefonia, rádio comunicador e redes corporativas.

Instalação e certificação de cabeamento estruturado e fibra óptica.

Montagem de eletrocalhas, eletrodutos, leitos e lançamento de cabos.

Apoio a motores, transformadores, CCMs, CLPs e máquinas industriais.

# 6. REQUISITOS DE INFRAESTRUTURA

Adequação de circuitos conforme NBR 5410 e requisitos de segurança aplicáveis.

Execução de aterramentos e SPDA.

Organização e identificação de cabos e circuitos.

Instalação e manutenção de infraestrutura para dados e segurança eletrônica.

Emissão de registros técnicos e documentação das intervenções.

# 7. ESTRUTURA DA EQUIPE TÉCNICA

| Função | Quantidade | Observações |
| --- | --- | --- |
| Supervisor | 1 | Gestão do contrato |
| Técnico de Segurança | 1 | Apoio às atividades de campo |
| Técnico Eletrotécnico | 10 | Sistemas elétricos e infraestrutura |
| Técnico de Telecomunicações | 2 | Redes, fibra e telefonia |
| Técnico de CFTV | 2 | Segurança eletrônica |

# 8. CAPACITAÇÃO TÉCNICA EXIGIDA

A contratada deverá comprovar experiência compatível com o escopo e disponibilizar profissionais devidamente qualificados para as atividades previstas.

Experiência comprovada em manutenção elétrica, telecomunicações e segurança eletrônica.

NR-10, NR-10 SEP, NR-33, NR-35 e demais treinamentos aplicáveis.

Conhecimentos em redes IP, fibra óptica, CFTV e cabeamento estruturado.

# 9. RESPONSABILIDADES DAS PARTES

| Contratante | Contratada |
| --- | --- |
| Fornecer documentação técnica e acesso às áreas. | Fornecer equipe, EPIs, ferramentas, instrumentos, veículos e documentação das atividades. |

# 10. EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E RECURSOS

Ferramentas VDE e ferramentas específicas para telecomunicações.

Instrumentos elétricos calibrados e certificador de rede.

Equipamentos para fusão e testes de fibra óptica.

Veículos utilitários e recursos de elevação, quando necessários.

# 11. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

Os serviços serão realizados de forma planejada e contínua, contemplando mobilização, programação das atividades, execução, inspeção, registro das intervenções e acompanhamento dos indicadores.

Mobilização e integração da equipe

Planejamento e programação das atividades

Execução e acompanhamento de campo

Registro das atividades e tratamento das pendências

Análise de desempenho e melhoria contínua

# 12. CRONOGRAMA DE CONTRATAÇÃO

| Atividade | Data |
| --- | --- |
| Emissão do Memorial | 18/08/2026 |
| Envio de RFQ | 24/08/2026 |
| Entrega das propostas | 08/09/2026 |
| Equalização técnica | 15/09/2026 |
| Negociação | 22/09/2026 |
| Mobilização | 05/10/2026 |

# 13. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ACEITAÇÃO

A medição mensal considerará horas e serviços efetivamente executados, ordens de serviço concluídas, intervenções de projeto, indicadores de disponibilidade e conformidade dos relatórios e testes.

# 14. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS

| Critério | Peso |
| --- | --- |
| Proposta Técnica | 40% |
| Experiência | 20% |
| Metodologia | 15% |
| Inovação | 10% |
| Proposta Comercial | 15% |

# 15. SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E QUALIDADE

A execução deverá observar as normas legais e procedimentos internos aplicáveis, incluindo análise preliminar de riscos, diálogos de segurança, controle de documentos, gestão de resíduos, tratamento de não conformidades e rastreabilidade das atividades.

# 16. INDICADORES DE DESEMPENHO (KPI E SLA)

O desempenho contratual será acompanhado por indicadores definidos em conjunto com a contratante, com análise periódica e registro das ações corretivas quando necessário.

Cumprimento da programação

Atendimento das ordens de serviço

Prazo de resposta e conclusão

Backlog de serviços

Índice de retrabalho e não conformidades

Qualidade dos relatórios

# 17. RESPONSABILIDADES CONTRATUAIS

A contratada será responsável pela disponibilização de mão de obra qualificada, supervisão, ferramentas e recursos previstos, registros das atividades, relatórios e atendimento aos requisitos de segurança e qualidade.

# 18. DISPOSIÇÕES GERAIS

Alterações de escopo deverão ser formalizadas entre as partes. A contratada deverá manter a documentação dos profissionais e dos serviços atualizada e disponibilizá-la para auditoria quando solicitada.

# 19. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente Memorial Descritivo estabelece as condições mínimas para execução do escopo. A proposta deverá considerar todos os recursos necessários ao atendimento integral dos requisitos técnicos, operacionais, de segurança, qualidade e desempenho.