MEMORIAL DESCRITIVO TÉCNICO

CONTRATO DE FACILITIES INDUSTRIAIS

# 1. INTRODUÇÃO

O presente Memorial Descritivo estabelece os requisitos técnicos, operacionais, administrativos e de gestão para contratação de empresa especializada na execução integrada de serviços de facilities industriais.

# 2. APRESENTAÇÃO DA CONTRATANTE

A MetalTech Forged Components S.A. possui complexo industrial destinado à fabricação de componentes metálicos, com áreas produtivas, oficinas, utilidades, áreas administrativas e infraestrutura de apoio.

# 3. DADOS DO EMPREENDIMENTO

| Item | Informação |
| --- | --- |
| Empreendimento | Complexo Industrial MetalTech |
| Local | Sorocaba – SP |
| Modalidade | Facilities industriais integrados |
| Vigência prevista | 36 meses |
| Regime de contratação | Preço global mensal |
| Atendimento | Contínuo e sob demanda |

# 4. OBJETO DA CONTRATAÇÃO

Contratação de empresa especializada para execução integrada de serviços de manutenção civil, jardinagem, serralheria, elétrica predial, climatização, instalações industriais e coleta seletiva.

# 5. ESCOPO GERAL DOS SERVIÇOS

Planejamento semanal e programação das atividades.

Gestão de recursos, materiais e ferramentas.

Execução e acompanhamento de ordens de serviço.

Registro fotográfico e encerramento formal das solicitações.

Atendimento aos requisitos de segurança, qualidade, produtividade e meio ambiente.

Acompanhamento dos indicadores de desempenho e reuniões gerenciais.

# 6. ÁREAS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

Manutenção civil: reparos, adequações, pintura, alvenaria e conservação.

Jardinagem e áreas verdes: poda, roçada, limpeza e conservação.

Serralheria industrial: fabricação, reparo e adequação de estruturas metálicas.

Elétrica predial: iluminação, tomadas, quadros e infraestrutura elétrica.

Climatização e refrigeração: manutenção preventiva e corretiva.

Instalações industriais: apoio à infraestrutura e equipamentos.

Coleta seletiva: segregação, acondicionamento e organização de resíduos.

# 7. ESTRUTURA DA EQUIPE TÉCNICA

| Função | Quantidade | Observações |
| --- | --- | --- |
| Gestor de Contrato | 1 | Gestão administrativa e contratual |
| Supervisor de Campo | 1 | Coordenação operacional |
| Técnico de Segurança | 1 | Gestão de SMS |
| Equipe Civil e Jardinagem | 23 | Manutenção e conservação |
| Equipe de Serralheria | 16 | Estruturas e reparos metálicos |
| Equipe Elétrica Predial | 9 | Instalações elétricas |
| Equipe de Climatização | 5 | HVAC e refrigeração |
| Equipe de Instalações Industriais | 9 | Apoio industrial |
| Equipe de Coleta Seletiva | 2 | Gestão de resíduos |
| Controlador Administrativo | 1 | Controle documental e apontamentos |

# 8. CAPACITAÇÃO TÉCNICA EXIGIDA

A contratada deverá comprovar experiência compatível com o escopo e disponibilizar profissionais devidamente qualificados para as atividades previstas.

Experiência mínima de 5 anos em facilities industriais ou serviços equivalentes.

Capacitação compatível com as atividades e requisitos legais.

Treinamentos NR-10, NR-12, NR-18, NR-20, NR-33 e NR-35 conforme função.

Conhecimento de planejamento, controle de ordens de serviço e indicadores.

# 9. RESPONSABILIDADES DAS PARTES

| Contratante | Contratada |
| --- | --- |
| Disponibilizar infraestrutura administrativa e prioridades de atendimento. | Fornecer mão de obra, supervisão, ferramentas, EPIs, uniformes, registros, relatórios e gestão do contrato. |

# 10. EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E RECURSOS

Ferramentas manuais e elétricas.

Equipamentos de jardinagem e conservação.

Equipamentos de soldagem e corte.

Instrumentos elétricos e mecânicos calibrados.

Veículos e equipamentos de apoio conforme necessidade.

# 11. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

Os serviços serão realizados de forma planejada e contínua, contemplando mobilização, programação das atividades, execução, inspeção, registro das intervenções e acompanhamento dos indicadores.

Mobilização e integração da equipe

Planejamento e programação das atividades

Execução e acompanhamento de campo

Registro das atividades e tratamento das pendências

Análise de desempenho e melhoria contínua

# 12. CRONOGRAMA DE CONTRATAÇÃO

| Atividade | Data |
| --- | --- |
| Emissão do Memorial | 20/08/2026 |
| Envio de RFQ | 27/08/2026 |
| Recebimento de dúvidas | 03/09/2026 |
| Entrega das propostas | 15/09/2026 |
| Equalização técnica | 23/09/2026 |
| Assinatura contratual | 05/10/2026 |
| Mobilização | 19/10/2026 |

# 13. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ACEITAÇÃO

A medição será mensal, considerando quantitativos e serviços executados, disponibilidade das equipes, cumprimento das ordens de serviço, atendimento aos SLAs, qualidade dos registros e indicadores de desempenho.

# 14. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS

| Critério | Peso |
| --- | --- |
| Proposta Técnica | 35% |
| Experiência | 20% |
| Metodologia | 15% |
| SMS e Qualidade | 15% |
| Proposta Comercial | 15% |

# 15. SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E QUALIDADE

A execução deverá observar as normas legais e procedimentos internos aplicáveis, incluindo análise preliminar de riscos, diálogos de segurança, controle de documentos, gestão de resíduos, tratamento de não conformidades e rastreabilidade das atividades.

# 16. INDICADORES DE DESEMPENHO (KPI E SLA)

O desempenho contratual será acompanhado por indicadores definidos em conjunto com a contratante, com análise periódica e registro das ações corretivas quando necessário.

Cumprimento da programação

Atendimento das ordens de serviço

Prazo de resposta e conclusão

Backlog de serviços

Índice de retrabalho e não conformidades

Qualidade dos relatórios

# 17. RESPONSABILIDADES CONTRATUAIS

A contratada será responsável pela disponibilização de mão de obra qualificada, supervisão, ferramentas e recursos previstos, registros das atividades, relatórios e atendimento aos requisitos de segurança e qualidade.

# 18. DISPOSIÇÕES GERAIS

Alterações de escopo deverão ser formalizadas entre as partes. A contratada deverá manter a documentação dos profissionais e dos serviços atualizada e disponibilizá-la para auditoria quando solicitada.

# 19. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente Memorial Descritivo estabelece as condições mínimas para execução do escopo. A proposta deverá considerar todos os recursos necessários ao atendimento integral dos requisitos técnicos, operacionais, de segurança, qualidade e desempenho.