MEMORIAL DESCRITIVO TÉCNICO

MDT-ENG-042/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E FACILITIES

DADOS DO CONTRATO

CONTRATANTE

NovaGrain Logística Agroindustrial S.A.
CNPJ: 48.125.874/0001-63
Endereço: Rodovia Estadual MT-412, Km 18, Distrito Industrial Norte, Nova Esperança - MT
CEP: 78.950-000

Unidade Industrial

Complexo Agroindustrial NovaGrain Norte

Instalação destinada ao recebimento, beneficiamento, armazenagem e expedição de grãos, composta por:

- Silos metálicos;

- Armazéns graneleiros;

- Moegas rodoviárias;

- Secadores de grãos;

- Sistema de transporte por correias;

- Elevadores de canecas;

- Sistema de refrigeração industrial;

- Oficinas de manutenção;

- Edificações administrativas;

- Estação de tratamento de efluentes.

Responsáveis Contratante

Gerente Industrial: Ricardo Augusto Mello
Coordenadora de Engenharia: Patrícia Fernandes Rocha
Gestor do Contrato: Marcelo Henrique Duarte

CONTRATADA

Alfa Industrial Solutions Engenharia Ltda.

CNPJ: 28.764.159/0001-21

Endereço: Avenida dos Metalúrgicos, 1580, Parque Industrial Sul, Primavera do Oeste - MT

Responsáveis Contratada

Diretor Operacional: Eduardo César Lemos

Engenheiro Responsável: Carlos Henrique Monteiro CREA-MT 245871/D

Coordenador de Contrato: Rodrigo Farias Batista

ÍNDICE

- Objeto

- Escopo

- Abrangência

- Dimensionamento das Equipes

- Requisitos de Qualificação

- Equipamentos e Ferramentas

- Obrigações da Contratada

- Obrigações da Contratante

- Matriz de Responsabilidades

- Segurança do Trabalho

- Meio Ambiente

- Qualidade

- Critérios de Medição

- Garantias

- Apresentação de Propostas

- Cronograma Contratual

- Acordo de Nível de Serviço (SLA)

- Entregáveis

- Local de Execução

- Anexos

1. OBJETO

Contratação de empresa especializada para prestação continuada de serviços de manutenção mecânica, caldeiraria industrial, soldagem, refrigeração industrial, manutenção predial civil e pequenas melhorias de infraestrutura no Complexo Agroindustrial NovaGrain Norte.

A contratação será realizada sob regime de fornecimento de mão de obra especializada por homem-hora (HH), destinada à execução de atividades preventivas, corretivas, preditivas e melhorias contínuas.

Prazo contratual previsto: 36 meses.

2. ESCOPO

O escopo contempla o fornecimento integral de profissionais especializados, supervisão técnica, ferramentas, equipamentos e materiais de consumo necessários à execução dos serviços.

2.1 Serviços Mecânicos

- Manutenção em transportadores de correia;

- Manutenção em elevadores de canecas;

- Troca de rolamentos;

- Alinhamento de conjuntos rotativos;

- Substituição de redutores;

- Lubrificação industrial;

- Manutenção de bombas centrífugas;

- Manutenção de compressores de ar;

- Manutenção de ventiladores industriais;

- Inspeções mecânicas programadas.

2.2 Caldeiraria Industrial

- Fabricação de plataformas;

- Fabricação de suportes estruturais;

- Reparo de chutes de transferência;

- Fabricação de dutos;

- Fabricação de estruturas metálicas;

- Recuperação de moegas;

- Reparo em silos;

- Montagem e desmontagem de estruturas.

2.3 Soldagem

- Soldagem SMAW;

- Soldagem MIG/MAG;

- Soldagem TIG;

- Recuperação de componentes desgastados;

- Aplicação de revestimentos metálicos.

2.4 Refrigeração Industrial

- Manutenção preventiva;

- Manutenção corretiva;

- Ajustes operacionais;

- Troca de componentes;

- Controle e atualização do PMOC;

- Inspeções termográficas.

2.5 Manutenção Civil

- Recuperação de pisos industriais;

- Reparos em alvenaria;

- Impermeabilizações;

- Recuperação de telhados;

- Reparos hidráulicos;

- Pintura industrial e predial;

- Reformas de pequeno porte.

3. ABRANGÊNCIA

Os serviços deverão ser executados nas áreas:

- Moegas de recebimento;

- Túneis de correias transportadoras;

- Galerias técnicas;

- Armazéns horizontais;

- Silos metálicos;

- Casa de máquinas;

- Secadores;

- Oficina de manutenção;

- Pátios operacionais;

- Prédios administrativos;

- Áreas de utilidades.

4. DIMENSIONAMENTO DAS EQUIPES

| Função | Quantidade |
| --- | --- |
| Supervisor de Manutenção | 1 |
| Mecânico Industrial | 2 |
| Mecânico de Refrigeração | 2 |
| Caldeireiro Industrial | 3 |
| Soldador Industrial | 2 |
| Oficial de Manutenção Civil | 3 |
| Auxiliar de Manutenção | 4 |

Total mínimo: 17 colaboradores

5. REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO

Supervisor de Manutenção

- Formação técnica ou superior;

- Experiência mínima de 5 anos;

- Conhecimento em gestão de manutenção;

- Conhecimento em planejamento e controle.

Mecânico Industrial

- Curso técnico em Mecânica;

- Experiência mínima de 3 anos;

- Leitura e interpretação de desenhos;

- Conhecimentos de lubrificação industrial.

Caldeireiro

- Curso de Caldeiraria;

- Interpretação de desenhos;

- Traçagem;

- Corte e conformação.

Soldador

- Certificação em processo SMAW e MIG/MAG;

- Experiência comprovada;

- Conhecimento em procedimentos de soldagem.

Mecânico de Refrigeração

- Curso técnico específico;

- PMOC;

- NR-10;

- Comandos elétricos básicos.

Oficial Civil

- Experiência em manutenção predial;

- Conhecimentos em alvenaria, hidráulica e pintura.

6. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Ferramentas Individuais

- Jogo de chaves combinadas;

- Jogo de soquetes;

- Alicates diversos;

- Chaves Allen;

- Chave inglesa;

- Trena;

- Paquímetro;

- Martelos;

- Multímetro.

Ferramentas Coletivas

| Equipamento | Quantidade |
| --- | --- |
| Furadeira Industrial | 6 |
| Lixadeira Angular | 10 |
| Máquina de Solda MIG | 2 |
| Máquina de Solda Inversora | 4 |
| Martelete Perfurador | 3 |
| Compressor Portátil | 2 |
| Talha Elétrica 2t | 2 |

Equipamentos de Refrigeração

- Bomba de vácuo;

- Conjunto manifold;

- Detector de vazamento;

- Termômetro digital;

- Vacuômetro;

- Recolhedora de fluido refrigerante.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A Contratada deverá:

- Disponibilizar mão de obra qualificada;

- Fornecer EPIs e EPCs;

- Disponibilizar supervisão técnica;

- Fornecer ferramental necessário;

- Cumprir integralmente as normas de segurança;

- Elaborar relatórios mensais;

- Controlar treinamentos obrigatórios;

- Manter documentação trabalhista atualizada;

- Manter quadro mínimo contratado;

- Responder pelas não conformidades identificadas.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Compete à Contratante:

- Disponibilizar acesso às instalações;

- Fornecer energia elétrica;

- Fornecer água industrial;

- Aprovar medições;

- Definir prioridades de atendimento;

- Disponibilizar projetos existentes;

- Fiscalizar os serviços executados.

9. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

| Item | Contratante | Contratada |
| --- | --- | --- |
| Mão de obra |  | X |
| Transporte externo |  | X |
| Energia elétrica | X |  |
| Ferramentas rotineiras |  | X |
| Materiais permanentes | X |  |
| Consumíveis de soldagem |  | X |
| EPIs |  | X |
| Água industrial | X |  |
| Fiscalização técnica | X |  |
| Supervisão operacional |  | X |

10. SEGURANÇA DO TRABALHO

Os serviços deverão atender integralmente:

- NR-01

- NR-06

- NR-10

- NR-11

- NR-12

- NR-18

- NR-33

- NR-35

Será obrigatório:

- DDS diário;

- APR antes das atividades;

- Permissão de Trabalho;

- Inspeções de segurança;

- Controle de treinamentos.

11. MEIO AMBIENTE

A Contratada deverá:

- Segregar resíduos;

- Destinar resíduos conforme legislação;

- Controlar derramamentos;

- Utilizar recipientes identificados;

- Manter kits de emergência ambiental;

- Atender à ISO 14001 aplicável ao site.

12. QUALIDADE

A execução deverá atender:

- ISO 9001;

- Procedimentos internos;

- Especificações técnicas;

- Boas práticas de manutenção industrial.

Todos os serviços deverão possuir rastreabilidade.

13. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição mensal.

Aprovação condicionada à:

- Entrega dos relatórios;

- Encerramento das ordens de serviço;

- Validação pelo gestor;

- Atendimento aos indicadores de desempenho.

14. GARANTIAS

Os serviços executados possuirão garantia mínima de:

- 180 dias para serviços mecânicos;

- 180 dias para soldagem;

- 180 dias para fabricação estrutural;

- 90 dias para serviços civis.

15. APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS

Proposta Técnica

Deverá conter:

- Metodologia executiva;

- Organograma;

- Cronograma;

- Relação de equipamentos;

- Plano de segurança;

- Qualificação da equipe.

Proposta Comercial

Deverá conter:

- Quadro de quantidades e preços;

- Custos indiretos;

- Encargos;

- Condições comerciais.

16. CRONOGRAMA CONTRATUAL

| Fase | Prazo |
| --- | --- |
| Mobilização | 30 dias |
| Início da Operação | D+31 |
| Implantação dos Planos | 60 dias |
| Revisão Inicial dos Indicadores | 90 dias |
| Operação Assistida | 180 dias |
| Vigência Contratual | 36 meses |

17. SLA – ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO

| Indicador | Meta |
| --- | --- |
| Absenteísmo | ≤ 3% |
| Acidentes com afastamento | Zero |
| Documentação vencida | Zero |
| Retrabalho | ≤ 2% |
| Atendimento Preventivo | ≥ 98% |
| DDS Realizado | 100% |
| Treinamentos Obrigatórios | 100% |

Penalidades

| Resultado SLA | Desconto |
| --- | --- |
| Acima de 90% | Sem desconto |
| 80% a 89% | 2% |
| 70% a 79% | 4% |
| 60% a 69% | 6% |
| Abaixo de 60% | 10% |

18. ENTREGÁVEIS

- Relatórios mensais;

- PMOC atualizado;

- Plano de manutenção;

- Relatório de indicadores;

- Relatórios fotográficos;

- Registros de inspeção;

- APRs;

- Permissões de Trabalho;

- Certificados de calibração;

- Relatórios de não conformidade.

19. LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Complexo Agroindustrial NovaGrain Norte

Rodovia Estadual MT-412, Km 18
Distrito Industrial Norte
Nova Esperança – MT

20. ANEXOS

Anexo I – Matriz de Responsabilidades
Anexo II – Modelo de PMOC
Anexo III – Plano de Manutenção Preventiva
Anexo IV – Procedimentos de Segurança
Anexo V – Tabela de SLA e Indicadores
Anexo VI – Organograma Contratual
Anexo VII – Formulários de Inspeção e Relatórios Técnicos