MEMORIAL DESCRITIVO TÉCNICO

CONTRATO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, UTILIDADES E SERVIÇOS DE CONFIABILIDADE

MD-MAN-UTIL-061/2026

# 1. DADOS DA CONTRATANTE

A contratante deste processo é uma empresa fictícia criada exclusivamente para fins acadêmicos e de validação do processo de análise automatizada de memoriais descritivos.

| Item | Informação |
| --- | --- |
| Razão Social | Nexum Química Industrial S.A. |
| CNPJ | 28.614.735/0001-42 |
| Endereço | Rodovia dos Complexos Industriais, Km 18, Distrito Industrial Norte |
| Local | Paulínia – São Paulo |
| Unidade Industrial | Complexo Industrial Nexum Norte |
| Segmento | Produção de especialidades químicas e insumos industriais |
| Vigência prevista | 30 meses |
| Regime de contratação | Preço global mensal, com serviços adicionais sob demanda |

# 2. OBJETIVO

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção industrial, manutenção de utilidades, inspeção de equipamentos, apoio à confiabilidade dos ativos e execução de pequenas melhorias na unidade industrial.

# 3. NORMAS APLICÁVEIS

Os serviços deverão observar a legislação vigente, normas técnicas aplicáveis e procedimentos internos da contratante.

NR-01 – Gerenciamento de Riscos Ocupacionais.

NR-06 – Equipamentos de Proteção Individual.

NR-10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade.

NR-12 – Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos.

NR-13 – Caldeiras, Vasos de Pressão e Tubulações.

NR-20 – Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis.

NR-33 – Espaços Confinados.

NR-35 – Trabalho em Altura.

ABNT NBR 5410, NBR 14039 e normas técnicas relacionadas às instalações atendidas.

ABNT NBR ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.

# 4. ESCOPO GERAL DOS SERVIÇOS

A contratada deverá disponibilizar mão de obra especializada, supervisão, ferramentas, instrumentos, equipamentos auxiliares e gestão operacional para atendimento das necessidades de manutenção da unidade.

Manutenção preventiva, corretiva e preditiva.

Manutenção mecânica de equipamentos rotativos e estáticos.

Manutenção de utilidades industriais.

Manutenção elétrica e de painéis.

Instrumentação e apoio à automação.

Manutenção de tubulações e válvulas.

Pequenas adequações e melhorias industriais.

Apoio a paradas programadas e intervenções emergenciais.

Inspeções, registros técnicos e relatórios de manutenção.

# 5. MANUTENÇÃO MECÂNICA E EQUIPAMENTOS

Os serviços mecânicos deverão atender equipamentos produtivos e sistemas auxiliares da unidade.

Manutenção de bombas centrífugas e de deslocamento positivo.

Manutenção de redutores, motores e conjuntos rotativos.

Troca de rolamentos, selos e elementos de transmissão.

Alinhamento e balanceamento de conjuntos.

Manutenção de agitadores e misturadores.

Manutenção de válvulas e equipamentos estáticos.

Inspeção de componentes e identificação de falhas.

# 6. UTILIDADES INDUSTRIAIS

A contratada será responsável pelo apoio à manutenção dos principais sistemas de utilidades da planta.

Compressores de ar e redes de ar comprimido.

Torres de resfriamento e sistemas de água industrial.

Bombas de circulação e sistemas de utilidades.

Caldeiras e sistemas auxiliares, quando liberados para intervenção.

Chillers e sistemas de climatização de áreas técnicas.

Geradores e sistemas de emergência.

Inspeção de vazamentos e anomalias operacionais.

# 7. SERVIÇOS ELÉTRICOS E INSTRUMENTAÇÃO

As intervenções elétricas e de instrumentação deverão ser executadas por profissionais habilitados e autorizados.

Manutenção de motores, painéis e centros de controle de motores.

Manutenção de iluminação industrial.

Lançamento e identificação de cabos.

Inspeção de quadros e conexões.

Manutenção de instrumentos de pressão, temperatura, vazão e nível.

Substituição e calibração de instrumentos.

Testes de malhas e apoio ao comissionamento.

Apoio em redes industriais e sistemas de controle.

# 8. TUBULAÇÃO, VÁLVULAS E PEQUENAS MONTAGENS

Serão executados serviços de manutenção e adequação em linhas e componentes de processo.

Manutenção de tubulações em aço carbono e aço inoxidável.

Substituição de trechos, conexões e suportes.

Manutenção e instalação de válvulas manuais e automáticas.

Montagem de suportes e pequenas estruturas.

Execução de serviços de soldagem conforme procedimento aprovado.

Teste de estanqueidade e inspeções após intervenção, quando aplicável.

# 9. FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS

| Equipamento | Quantidade mínima |
| --- | --- |
| Máquina de solda MIG/MAG | 3 |
| Máquina de solda TIG | 2 |
| Furadeira magnética | 2 |
| Esmerilhadeira industrial | 6 |
| Lixadeira | 6 |
| Talha elétrica | 3 |
| Gerador portátil | 1 |
| Máquina de alinhamento a laser | 1 |
| Kit de ferramentas elétricas isoladas | 4 |

Também deverão ser disponibilizados instrumentos de medição calibrados, EPIs, EPCs, ferramentas manuais e equipamentos de apoio compatíveis com cada atividade.

# 10. ESTRUTURA FORNECIDA PELA CONTRATANTE

Área administrativa compartilhada.

Oficina de manutenção para atividades autorizadas.

Energia elétrica e água industrial nos pontos disponibilizados.

Sanitários e áreas de apoio.

Acesso às áreas produtivas mediante autorização.

Documentação técnica disponível para execução dos serviços.

# 11. EQUIPE TÉCNICA REQUERIDA

| Função | Quantidade |
| --- | --- |
| Engenheiro Mecânico | 1 |
| Engenheiro Eletricista | 1 |
| Supervisor de Manutenção | 1 |
| Planejador de Manutenção | 1 |
| Mecânico Industrial | 4 |
| Eletricista Industrial | 3 |
| Instrumentista | 2 |
| Caldeireiro | 2 |
| Soldador | 2 |
| Técnico de Utilidades | 2 |
| Ajudante de Manutenção | 4 |
| Total estimado | 23 |

# 12. MODALIDADE DE SERVIÇOS SPOT

Serviços extraordinários não contemplados na rotina mensal poderão ser contratados mediante modalidade SPOT, desde que previamente aprovados pela contratante.

Emissão de solicitação ou ordem de serviço específica.

Apresentação de composição de mão de obra e recursos.

Aprovação comercial e técnica antes do início.

Medição conforme escopo efetivamente executado.

Emissão de relatório e evidências da execução.

# 13. REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Empresa com experiência mínima de 5 anos em manutenção industrial.

Engenheiros registrados e habilitados perante o conselho profissional aplicável.

Soldadores com qualificação compatível com os processos utilizados.

Eletricistas com NR-10 e, quando aplicável, NR-10 SEP.

Profissionais autorizados para trabalho em espaço confinado e altura, quando necessário.

Experiência mínima de 2 anos para os demais profissionais operacionais.

Disponibilidade de certificados e registros para auditoria.

# 14. PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E LEGAIS

PGR e PCMSO atualizados.

ASOs válidos para todos os profissionais.

ART ou documento de responsabilidade técnica quando aplicável.

Certificados de treinamentos obrigatórios.

Fichas de entrega e controle de EPIs.

Documentação trabalhista e previdenciária atualizada.

Controle de acesso e credenciamento dos profissionais.

# 15. SEGURANÇA DO TRABALHO

A contratada deverá manter estrutura de segurança compatível com o risco das atividades e seguir integralmente os procedimentos da contratante.

DDS diário.

APR antes das atividades de risco.

Permissão de Trabalho quando aplicável.

Inspeções periódicas de segurança.

Controle de treinamentos e autorizações.

Bloqueio e etiquetagem de fontes de energia quando aplicável.

| Indicador | Meta |
| --- | --- |
| Acidentes com afastamento | Zero |
| APR emitidas para atividades aplicáveis | 100% |
| Treinamentos obrigatórios válidos | 100% |
| Conformidade no uso de EPI | 100% |

# 16. MEIO AMBIENTE

Segregação e acondicionamento adequado dos resíduos.

Controle de resíduos contaminados e perigosos.

Disponibilização de kits de contenção.

Prevenção de vazamentos e derramamentos.

Destinação dos resíduos conforme procedimentos da contratante.

Comunicação imediata de desvios ambientais.

# 17. QUALIDADE

Procedimentos documentados para atividades críticas.

Registro fotográfico das intervenções relevantes.

Controle de inspeções e testes.

Registro de não conformidades.

Acompanhamento de ações corretivas.

Rastreabilidade dos serviços executados.

# 18. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

A medição será realizada mensalmente e deverá considerar os serviços efetivamente executados e aprovados.

Horas de mão de obra efetivamente disponibilizadas e/ou executadas.

Serviços concluídos e aceitos.

Atendimento das ordens de serviço.

Relatórios e evidências aprovados.

Indicadores de segurança e qualidade.

Serviços SPOT formalmente autorizados.

Prazo para envio da medição: até o 5º dia útil do mês subsequente.

Prazo para validação da medição: até 5 dias úteis após o recebimento.

# 19. CRONOGRAMA DE MOBILIZAÇÃO E EXECUÇÃO

| Etapa | Prazo |
| --- | --- |
| Assinatura contratual | D+0 |
| Mobilização | D+15 |
| Integração e credenciamento | D+20 |
| Início da operação | D+30 |
| Primeira avaliação de desempenho | D+60 |
| Operação estabilizada | D+90 |

# 20. ENTREGÁVEIS

| Periodicidade | Entregáveis |
| --- | --- |
| Diária | Registro de atividades e ocorrências relevantes |
| Semanal | Programação, status das O.S. e pendências |
| Mensal | Relatório de atividades, HH, efetivo, indicadores e evidências fotográficas |
| Trimestral | Plano de melhorias e avaliação técnica |
| Anual | Revisão documental e relatório executivo |

# 21. OBRIGAÇÕES DAS PARTES

| Contratante | Contratada |
| --- | --- |
| Fornecer informações e documentação técnica disponíveis; disponibilizar acesso às áreas; fiscalizar os serviços; aprovar medições; definir prioridades. | Fornecer mão de obra qualificada; EPIs e ferramentas previstas; supervisão; documentação técnica; treinamentos; relatórios e gestão operacional. |

# 22. VISITA TÉCNICA

A visita técnica será obrigatória para participação no processo de contratação, permitindo às empresas conhecer as instalações, condições de acesso, riscos, equipamentos e particularidades do escopo.

# 23. INDICADORES DE DESEMPENHO – KPI/SLA

| Indicador | Meta de referência |
| --- | --- |
| Cumprimento da programação preventiva | ≥ 95% |
| Atendimento de O.S. dentro do SLA | ≥ 95% |
| Disponibilidade da equipe contratada | ≥ 98% |
| Relatórios entregues no prazo | 100% |
| Treinamentos obrigatórios válidos | 100% |
| Acidentes com afastamento | Zero |

# 24. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS

| Critério | Peso |
| --- | --- |
| Proposta Técnica | 35% |
| Experiência comprovada | 20% |
| Metodologia de execução | 15% |
| Segurança e Qualidade | 15% |
| Proposta Comercial | 15% |

# 25. ANEXOS

Anexo I – Matriz de Responsabilidades.

Anexo II – Organograma Contratual.

Anexo III – Relação de Equipamentos e Sistemas Atendidos.

Anexo IV – Procedimento de Segurança para Terceiros.

Anexo V – Modelo de APR.

Anexo VI – Formulário de Medição.

Anexo VII – Indicadores de Desempenho (KPIs).

Anexo VIII – Plano de Mobilização.

Anexo IX – Plano de Gestão Ambiental.

Anexo X – Lista Mestra de Documentos Contratuais.

# 26. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente Memorial Descritivo estabelece as condições mínimas para execução dos serviços de manutenção industrial, utilidades e confiabilidade dos ativos da unidade Nexum. A proposta deverá contemplar todos os recursos necessários ao atendimento integral do escopo, incluindo mão de obra, supervisão, ferramentas, equipamentos, documentação, segurança, qualidade e gestão operacional.

FIM DO MEMORIAL DESCRITIVO TÉCNICO – MD-MAN-UTIL-061/2026