MEMORIAL DESCRITIVO TÉCNICO

MDT-ENG-074/2026

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PLANEJAMENTO, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE MODERNIZAÇÃO INDUSTRIAL

CAPA

ORION BIOENERGIA INDUSTRIAL S.A.

Memorial Descritivo para Contratação de Serviços Especializados de Engenharia

Unidade Industrial: Complexo Industrial Orion Verde

Local: Uberaba – MG

Data: 15/07/2026

Referência: MDT-ENG-074/2026

SUMÁRIO

- Introdução

- Apresentação da Contratante

- Dados do Empreendimento

- Objeto da Contratação

- Escopo dos Serviços

- Estrutura da Equipe Técnica

- Capacitação Técnica Exigida

- Responsabilidades das Partes

- Quadro de Responsabilidades

- Procedimentos Técnicos Aplicáveis

- Requisitos de Segurança Ocupacional

- Requisitos Ambientais

- Requisitos de Qualidade

- Equipamentos e Recursos Necessários

- Metodologia de Execução

- Cronograma de Contratação

- Entregáveis Contratuais

- Critérios de Medição e Aceitação

- Garantias Contratuais

- Seguros

- Proteção de Dados

- Critérios de Avaliação das Propostas

- Disposições Gerais

- Anexos

1. INTRODUÇÃO

O presente Memorial Descritivo estabelece os requisitos técnicos, operacionais, administrativos e de gestão necessários à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia destinados ao planejamento, fiscalização, acompanhamento, gerenciamento e controle de projetos industriais.

O documento define as condições mínimas de fornecimento, capacitação técnica, responsabilidades, critérios de medição e indicadores de desempenho necessários para execução dos serviços.

2. APRESENTAÇÃO DA CONTRATANTE

Razão Social

Orion Bioenergia Industrial S.A.

CNPJ

42.857.913/0001-70

Endereço Corporativo

Rodovia BR-050, km 172, Distrito Industrial Leste

Uberaba – Minas Gerais

CEP: 38095-800

Unidade Industrial

Complexo Industrial Orion Verde

Empreendimento dedicado à produção de etanol de segunda geração, biomassa energética, fertilizantes organominerais e geração de energia elétrica por cogeração.

Principais Instalações

- Planta de etanol;

- Unidade de cogeração;

- Armazéns de biomassa;

- Estações de bombeamento;

- Subestações elétricas;

- Oficinas industriais;

- Laboratórios;

- Centro de controle operacional;

- Utilidades industriais.

3. DADOS DO EMPREENDIMENTO

| Item | Informação |
| --- | --- |
| Empreendimento | Projeto Phoenix |
| Código Interno | PHX-2026-ENG |
| Área Industrial | Produção e Utilidades |
| Modalidade | Engenharia e Gerenciamento |
| Vigência Prevista | 24 meses |
| Regime de Contratação | Preço Global Mensal |

4. OBJETO DA CONTRATAÇÃO

Contratação de empresa especializada para execução de serviços de:

- Planejamento executivo;

- Fiscalização de obras;

- Gerenciamento de contratos;

- Análise de produtividade;

- Controle físico-financeiro;

- Gestão documental;

- Controle de cronogramas;

- Acompanhamento de montagem eletromecânica;

- Inspeção técnica;

- Emissão de relatórios gerenciais.

5. ESCOPO DOS SERVIÇOS

A contratada deverá disponibilizar equipe técnica dedicada ao apoio da gestão dos projetos industriais da contratante.

Os serviços deverão contemplar:

Planejamento

- Elaboração de cronogramas integrados;

- Planejamento de curto prazo;

- Planejamento de médio prazo;

- Controle de desvios;

- Curva S física e financeira;

- Análise de produtividade.

Fiscalização

- Fiscalização civil;

- Fiscalização mecânica;

- Fiscalização elétrica;

- Fiscalização de instrumentação;

- Fiscalização de montagem industrial.

Gerenciamento

- Controle contratual;

- Controle de documentação;

- Controle de medições;

- Controle de recursos;

- Gestão de mudanças.

Controle

- RDO;

- Relatórios semanais;

- Relatórios mensais;

- Dashboards;

- Indicadores de desempenho.

6. ESTRUTURA DA EQUIPE TÉCNICA

A equipe mínima deverá ser composta por:

| Função | Quantidade |
| --- | --- |
| Coordenador de Engenharia | 1 |
| Engenheiro Mecânico Sênior | 1 |
| Engenheiro Elétrico Sênior | 1 |
| Engenheiro Civil Sênior | 1 |
| Planejador Master | 1 |
| Técnico de Planejamento | 2 |
| Fiscal Mecânico | 2 |
| Fiscal Elétrico | 2 |
| Fiscal Civil | 2 |
| Analista de Documentação | 1 |

Total: 14 profissionais

7. CAPACITAÇÃO TÉCNICA EXIGIDA

A empresa contratada deverá comprovar experiência mínima de 5 anos em:

- Gerenciamento de projetos industriais;

- Planejamento de obras;

- Fiscalização de montagem eletromecânica;

- Gestão de empreendimentos industriais.

Competências mínimas

- MS Project;

- Primavera P6;

- Power BI;

- AutoCAD;

- Autodesk Construction Cloud;

- BIM;

- Pacote Office Avançado.

8. RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Contratante

- Disponibilizar documentos técnicos;

- Aprovar entregas;

- Validar medições;

- Disponibilizar acesso às áreas;

- Definir prioridades.

Contratada

- Disponibilizar mão de obra qualificada;

- Emitir relatórios técnicos;

- Cumprir cronogramas;

- Atender indicadores;

- Garantir rastreabilidade documental.

9. QUADRO DE RESPONSABILIDADES

| Responsabilidade | Contratante | Contratada |
| --- | --- | --- |
| Transporte local | ☒ | ☐ |
| Alimentação | ☐ | ☒ |
| Notebook corporativo | ☐ | ☒ |
| Telefonia móvel | ☐ | ☒ |
| Softwares especializados | ☐ | ☒ |
| Documentação técnica | ☒ | ☐ |
| Mão de obra especializada | ☐ | ☒ |
| Infraestrutura administrativa | ☒ | ☐ |

10. PROCEDIMENTOS TÉCNICOS APLICÁVEIS

Os serviços deverão observar:

- ABNT NBR ISO 9001;

- ABNT NBR ISO 14001;

- ABNT NBR ISO 45001;

- PMI PMBOK;

- BIM ISO 19650;

- Normas internas da contratante.

11. REQUISITOS DE SEGURANÇA OCUPACIONAL

Todos os profissionais deverão possuir:

- NR-01;

- NR-06;

- NR-10;

- NR-12;

- NR-18;

- NR-33;

- NR-35.

Adicionalmente:

- Integração de segurança;

- APR;

- DDS;

- Permissão de Trabalho;

- Treinamentos específicos.

12. REQUISITOS AMBIENTAIS

A contratada deverá:

- Atender legislação ambiental vigente;

- Segregar resíduos;

- Participar dos programas ambientais internos;

- Reportar desvios ambientais;

- Cumprir diretrizes ESG da contratante.

13. REQUISITOS DE QUALIDADE

Todos os serviços deverão seguir:

- Procedimentos documentados;

- Controle de revisão;

- Gestão de registros;

- Auditorias periódicas;

- Controle de não conformidades.

14. EQUIPAMENTOS E RECURSOS NECESSÁRIOS

Equipamentos Individuais

- Notebook corporativo;

- Smartphone corporativo;

- Rádio comunicador;

- Impressora portátil (quando aplicável).

Softwares

- MS Project;

- Primavera P6;

- Power BI;

- ACC;

- AutoCAD;

- BIM Viewer.

15. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

Os trabalhos serão executados em cinco etapas:

Etapa 1 – Mobilização

- Integrações;

- Credenciamento;

- Configuração de sistemas.

Etapa 2 – Planejamento

- Levantamento das atividades;

- Estruturação de cronogramas.

Etapa 3 – Fiscalização

- Acompanhamento de campo;

- Controle de produtividade.

Etapa 4 – Controle

- Atualização de indicadores;

- Relatórios gerenciais.

Etapa 5 – Encerramento

- Consolidação documental;

- Relatório final.

16. CRONOGRAMA DE CONTRATAÇÃO

| Atividade | Data |
| --- | --- |
| Emissão do Memorial | 15/07/2026 |
| Envio RFQ | 20/07/2026 |
| Recebimento de Dúvidas | 27/07/2026 |
| Respostas Técnicas | 31/07/2026 |
| Entrega das Propostas | 10/08/2026 |
| Equalização Técnica | 20/08/2026 |
| Negociação Comercial | 25/08/2026 |
| Assinatura Contratual | 10/09/2026 |
| Mobilização | 01/10/2026 |

17. ENTREGÁVEIS CONTRATUAIS

A contratada deverá fornecer:

- Relatórios diários;

- Relatórios semanais;

- Relatórios mensais;

- Cronogramas atualizados;

- Curva S;

- Dashboard executivo;

- Atas de reunião;

- Relatórios fotográficos;

- Relatórios de inspeção;

- Relatórios de não conformidade;

- Relatório de encerramento.

18. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ACEITAÇÃO

A medição será mensal.

Serão considerados:

- Horas efetivamente executadas;

- Entregáveis aprovados;

- Indicadores mínimos de desempenho;

- Conformidade técnica.

A aprovação será realizada até o dia 25 de cada mês.

19. GARANTIAS CONTRATUAIS

A contratada deverá garantir os serviços prestados pelo período mínimo de:

12 meses após a entrega definitiva do escopo contratado.

Qualquer falha identificada deverá ser corrigida sem ônus adicional.

20. SEGUROS

A contratada deverá manter vigentes:

- Seguro de Vida;

- Seguro de Acidentes Pessoais;

- Responsabilidade Civil;

- Seguro Patrimonial dos equipamentos próprios.

21. PROTEÇÃO DE DADOS

A contratada deverá cumprir integralmente:

- Lei Federal nº 13.709/2018 (LGPD);

- Políticas de privacidade da contratante;

- Controle de acesso aos sistemas;

- Gestão de credenciais;

- Controle de compartilhamento de informações.

22. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS

| Critério | Peso |
| --- | --- |
| Proposta Técnica | 45% |
| Experiência | 20% |
| Metodologia | 15% |
| Inovação | 5% |
| Proposta Comercial | 15% |

23. DISPOSIÇÕES GERAIS

- Não será permitida subcontratação sem autorização formal.

- Todos os profissionais deverão estar devidamente registrados.

- A contratante poderá solicitar substituição de profissionais com desempenho inadequado.

- Alterações de escopo deverão ser formalizadas por meio de aditivo contratual.

- A documentação gerada será propriedade da contratante.

24. ANEXOS

Anexo I – Organograma do Projeto
Anexo II – Matriz de Responsabilidades (RACI)
Anexo III – Modelo de Relatório Diário de Atividades
Anexo IV – Modelo de Curva S
Anexo V – Plano de Comunicação do Projeto
Anexo VI – Indicadores de Desempenho (KPIs)
Anexo VII – Requisitos de HSE
Anexo VIII – Checklist de Mobilização
Anexo IX – Fluxo de Aprovação de Medições
Anexo X – Procedimento de Gestão Documental

Fim do Memorial Descritivo Técnico MDT-ENG-074/2026.